ΠΡΟΣ:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

(ΑΡ.252/2025 ΑΠΟΦ.ΔΗΜ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΞΑΝΘΗΣ)

ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | Τιμή χωρίς Φ.Π.Α | Τιμή με ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΡΕΒΒΑΤΙ. Μεταλλικός σκελετός με επικάλυψη ηλεκτροστατικής βαφής, επένδυση με αφρώδες υλικό και δερματίνη. Ρυθμιζόμενη πλάτη χειροκίνητα, αντοχή ≥150 kg. | 1 |  |  |
| 2 | ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ. Ηλεκτροκίνητη ή υδραυλική ρύθμιση ύψους/κλίσης, με στηρίγματα ποδιών και ανατομική ταπετσαρία. Δυνατότητα προσαρμογής θέσης Trendelenburg. | 1 |  |  |
| 3 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. LED φωτισμός υψηλής έντασης (≥30.000 lux), εύκαμπτος βραχίονας και τροχήλατη βάση. Χαμηλή κατανάλωση και ρυθμιζόμενη θερμοκρασία χρώματος. | 1 |  |  |
| 4 | ΣΚΑΜΠΩ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ. Ύψος ρυθμιζόμενο με αμορτισέρ, κάθισμα PU/δερματίνη, τροχοί υψηλής αντοχής. Μεταλλική ή χρωμιωμένη βάση 5 ακτινών | 2 |  |  |
| 5 | ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ. Τηλεσκοπικό, ρυθμιζόμενο ύψος, 4–5 άγκιστρα ορού, βάση 5 τροχών με αντιολισθητικά. Μεταλλική κατασκευή INOX ή βαμμένη. | 2 |  |  |
| 6 | ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ. Φορητό σύστημα B-mode με έγχρωμη οθόνη ≥12”. Δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών κεφαλών (π.χ. convex/linear, διακολπική), κατάλληλος για γενική κλινική χρήση. | 2 |  |  |
| 7 | ΣΕΤ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ. Σετ χειρός με λαβή επαναφορτιζόμενη, φωτισμός LED υψηλής ευκρίνειας, περιλαμβάνει χοάνες ωτοσκοπίου. Βαλίτσα μεταφοράς. | 2 |  |  |
| 8 | ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ. Πίνακας ανάγνωσης ακτινογραφιών LED, ομοιόμορφος φωτισμός, επιτοίχια στήριξη. Επιφάνεια ≥1 ταινίας ακτινογραφίας. | 1 |  |  |
| 9 | ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ . Ψηφιακός 6–12 καναλιών, με αυτόματη ερμηνεία και οθόνη LCD. Θύρα USB/SD για αποθήκευση, τυπικός θερμικός εκτυπωτής | 2 |  |  |
| 10 | ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ. Αυτόματα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα βραχίονα με οθόνη LCD. Μνήμη μετρήσεων και ανίχνευση αρρυθμίας | 4 |  |  |
| 11 | ΟΞΥΜΕΤΡΑ. Παλμικά οξύμετρα δακτύλου, οθόνη LED ή OLED, μέτρηση SpO2 και σφυγμών. Κατάλληλα για ενήλικες. | 4 |  |  |
| 12 | ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ. Φορητό ηλεκτρονικό σπιρόμετρο, μετρήσεις FVC, FEV1, PEF. Οθόνη LCD και δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ. | 1 |  |  |
| 13 | ΕΞΤΑΣΤΙΚΟ ΣΦΥΡΙ . Νευρολογικό σφυρί τύπου Taylor ή Babinski, μεταλλική λαβή, λαστιχένια κεφαλή. Κατάλληλο για νευρολογικές δοκιμές | 1 |  |  |
| 14 | ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ. Ακουστικό στηθοσκόπιο διπλής κεφαλής, εύκαμπτοι σωλήνες και ανατομικά ελικοειδή ελιές. Κατάλληλο για κλινική χρήση. | 2 |  |  |
| 15 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ. Επαναφορτιζόμενο, φωτισμός LED, πολλαπλά διαφράγματα και ρυθμίσεις διοπτριών. Κατάλληλο για πλήρη οφθαλμολογική εξέταση. | 1 |  |  |
| 16 | ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ. Σετ με >100 δοκιμαστικούς φακούς (+/- σφαίρες και κύλινδροι). Περιλαμβάνει βαλίτσα μεταφοράς και υποδοχή δοκιμαστικού σκελετού. | 1 |  |  |
| 17 | ΑΥΤΟΜΕΤΡΟ/ΔΙΑΘΛΑΣΗΜΕΤΡΟ/ΚΕΡΑΤΟΜΕΤΡΟ. Αυτόματο διαθλασίμετρο με μέτρηση σφαίρας/κυλίνδρου/άξονα.Ενσωματωμένο κερατόμετρο, έγχρωμη οθόνη και εκτυπωτής. | 1 |  |  |
| 18 | ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Ρυθμιζόμενος δοκιμαστικός σκελετός για δοκιμή φακών, ρύθμιση PD, γωνίας και ύψους. Συμβατός με τους φακούς της κασετίνας | 1 |  |  |
| 19 | ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Ρυθμιζόμενος δοκιμαστικός σκελετός για δοκιμή φακών, ρύθμιση PD, γωνίας και ύψους. Συμβατός με τους φακούς της κασετίνας. | 1 |  |  |
| 20 | ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΗΣ ΛΥΧΝΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Διπλό μικροσκόπιο με μεγενθύνσεις 6–40x, LED φωτισμός και ψηφιακή κάμερα για καταγραφή εικόνων. Κατάλληλη για πλήρη πρόσθια βυθοσκόπηση | 1 |  |  |
| 21 | ΑΚΟΥΟΓΡΑΦΟΣ-ΤΥΜΠΑΝΟΓΡΑΦΟΣ. Διαγνωστικό σύστημα ακοολογικού ελέγχου με ακοομετρία αέρος/οστού και τυμπανομετρία. Έγχρωμη οθόνη και δυνατότητα αποθήκευσης | 1 |  |  |
| 22 | ΦΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ. Λαβή με φωτισμό LED και λεπίδες επαναχρησιμοποιούμενες ή μίας χρήσης. Χρησιμοποιείται για ενδοστοματική εξέταση. | 1 |  |  |
| 23 | ΚΡΕΒΒΑΤΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Πτυσσόμενο ή σταθερό, πολυτμηματικό, με ρυθμιζόμενο ύψος. Επένδυση υψηλής αντοχής και σκελετός βαρέως τύπου. | 1 |  |  |
| 24 | ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΣΤΗΝΟΜΕΤΡΟ. Αναδιπλούμενο, ύψος μέτρησης 0–200 cm, με ευκρινή κλίμακα. Κατάλληλο για κινητές μονάδες/ιατρεία. | 2 |  |  |
| 25 | ΖΥΓΑΡΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ. Ηλεκτρονική, βάρος έως ≥200 kg, αντιολισθητική επιφάνεια και ψηφιακή οθόνη LCD. Αυτόματη απενεργοποίηση. | 2 |  |  |
| 26 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΑΝΕΠΑΦΑ. Υπέρυθρα, μέτρηση σε 1–2 δευτερόλεπτα, ακρίβεια ±0.2°C. Οθόνη LCD και ηχητική ειδοποίηση πυρετού. | 2 |  |  |

- Όλα τα προσφερόμενα είδη που θα προμηθεύσουν οι ανάδοχοι πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.  Ο προμηθευτές υποχρεούνται να δώσουν οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους.

- Σε περίπτωση βλάβης και ελέγχου να υπάρχει η δυνατότητα προσωρινής αντικατάστασης του από παρόμοιο μηχάνημα

- Όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν τον κατά το δυνατόν μακρότερο χρόνο λήξεως, να είναι πρόσφατης παραγωγής, να έχουν ημερομηνία λήξης δύο (2) ετών τουλάχιστον, ή το μέγιστο που προβλέπεται από τον κατασκευαστή, και κατά την ημερομηνία παράδοσης τους να μην έχει παρέλθει το 1/3 τουλάχιστον της συνολικής διάρκειας ζωής τους.

- Σε περίπτωση που παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος προ της λήξεως του, ενώ έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή συνθήκες συντηρήσεως του, υποχρεούται ο προμηθευτής στην αντικατάσταση της αλλοιωθείσας ποσότητας εντός προθεσμίας που θα του δοθεί.

- Εκτός από τις παραπάνω υποχρεώσεις του, οι προμηθευτές  θα είναι υποχρεωμένοι  στην αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής ή αποθετικής ζημιάς που θα προέλθει από ελαττωματικά ή κατεστραμμένα τμήματα.

- Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι  να λάβουν  όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη σωστή μεταφορά παράδοση των ειδών.

………………….., .…/…../2026

(Σφραγίδα και υπογραφή)