|  |  |  | Ξάνθη, …./…./…….. |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  |
| NOMOΣ ΞΑΝΘΗΣ |  |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ |  |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |
| ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| ΜΕΛΕΤΗ: | «Υλοποίηση κυρίως έργου ενεργειακής αναβάθμισης δικτύου οδοφωτισμού Δήμου Ξάνθης» |  |  |
| Αρ. Μελ.: | Π15/2014 |  |  |
| Προϋπολογισμός: | 200.000,00 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.) |  |  |

VΙΙ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο 1ο:

Φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα LED ονομαστικής ισχύος 140W

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με λαμπτήρα LED, ισχύος 140 W, με τα απαραίτητα ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας, πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης και κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία αποξήλωσης υπάρχοντος φωτιστικού και εγκατάστασης νέου, ρύθμιση, δοκιμές και παράδοση του φωτιστικού σώματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως) ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) 1.282,83

Άρθρο 2ο:

Φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα LED ονομαστικής ισχύος 94W

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με λαμπτήρα LED, ισχύος 94 W, με τα απαραίτητα ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας, πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης και κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία αποξήλωσης υπάρχοντος φωτιστικού και εγκατάστασης νέου, ρύθμιση, δοκιμές και παράδοση του φωτιστικού σώματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως) ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) 1.132,83

Άρθρο 3ο:

Σύστημα διαχείρισης οδικού φωτισμού για φορτίο τουλάχιστον 8kVA

Σύστημα διαχείρισης οδικού φωτισμού για φορτίο τουλάχιστον 8kVA σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης και κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία εγκατάστασης, ρύθμιση, δοκιμές και παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως) ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) 4.490,52

Άρθρο 4ο:

Σύστημα διαχείρισης οδικού φωτισμού για φορτίο τουλάχιστον 15kVA

Σύστημα διαχείρισης οδικού φωτισμού για φορτίο τουλάχιστον 15kVA σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης και κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία εγκατάστασης, ρύθμιση, δοκιμές και παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως) ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

(Αριθμητικώς) 6.030,00

Άρθρο 5ο:

Σύστημα διαχείρισης οδικού φωτισμού για φορτίο τουλάχιστον 20kVA

Σύστημα διαχείρισης οδικού φωτισμού για φορτίο τουλάχιστον 20kVA σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης και κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία εγκατάστασης, ρύθμιση, δοκιμές και παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως) ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(Αριθμητικώς) 6.870,00

Άρθρο 6ο:

Λογισμικό παραμετροποίησης

Λογισμικό (software) για την παραμετροποίηση και τον έλεγχο του συστήματος διαχείρισης οδικού φωτισμού ικανό να παρέχει στον χρήστη πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση φωτισμού όπως τάση λειτουργίας, ηλεκτρική ισχύς κλπ και θα του δίνει τη δυνατότητα να τροποποιήσει το ποσοστό μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και το χρόνο κατά τον οποίο τα φωτιστικά της εγκατάστασης θα λειτουργούν με μειωμένη κατανάλωση, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης και κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία εγκατάστασης, ρύθμιση, δοκιμές και παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως) ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

(Αριθμητικώς) 2.800,00

| Συντάχθηκε | Ελέγχθηκε | Θεωρήθηκε |
| --- | --- | --- |
|  | Ο Προϊστάμενος του Τμήματος | Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης |
| ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ Μηχανικός Παρ.& Διοίκησης με Β΄ Βαθμό | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Πολιτικός Μηχανικός με Β΄ Βαθμό | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΑ Τοπογράφος Μηχανικός με Β΄ Βαθμό |