## Φύλλο1
«Συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Επειδή η προμέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους εργασιών & ανταλλακτικών, αλλά µόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας εργασιών και το γενικό σύνολο.
ΟΜΑΔΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Α | Α1. α: Συντήρηση τοπικών κλιματιστικών μονάδων τοίχου - ντουλάπας |  | 91
| Α1. β: Συντήρηση τοπικών κλιματιστικών μονάδων οροφής |  | 12
| Α1. γ: Συντήρηση αντλίας θερμότητας |  | 3
| Α1. δ: Συντήρηση μονάδων VRV |  | 1
| Α2: Επισκευή μονάδων κλιματισμού |  | Κατ΄ εκτίμηση
| Α3: Αντικατάσταση μονάδων κλιματισμού |  | Κατ΄ εκτίμηση
ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟ (%)
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ:
Β | Β1: Συντήρηση συστήματος εξαερισμού με δίκτυο αεραγωγών |  | 2
| Β2: Επισκευή συστήματος εξαερισμού με δίκτυο αεραγωγών |  | Κατ΄ εκτίμηση
| Β3: Αντικατάσταση στοιχείων συστήματος εξαερισμού με δίκτυο αεραγωγών |  | Κατ΄ εκτίμηση
ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟ (%)
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ:
Γ | Γ1: Συντήρηση τοπικών μονάδων fan- coil |  | 56
| Γ2: Επισκευή τοπικών μονάδων fan- coil |  | Κατ΄ εκτίμηση
| Γ3: Αντικατάσταση τοπικών μονάδων fan - coil |  | Κατ΄ εκτίμηση
ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟ (%)
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ:
Δ | Δ1:
| Επισκευή Τηλεφωνικών Κέντρων και Συστημάτων Επικοινωνίας (Τηλέφωνα, φαξ) |  | Κατ΄ εκτίμηση
Δ2:
| Αντικατάσταση Τηλεφωνικών Κέντρων και Συστημάτων Επικοινωνίας (Τηλέφωνα, φαξ) |  | Κατ΄ εκτίμηση
ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟ (%)
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ:
Ε | Ε1.α:
| Συντήρηση εγκατάστασης θέρμανσης με λέβητα έως 180 KW |  | 12
Ε1.β:
| Συντήρηση εγκατάστασης θέρμανσης με λέβητα από 180 έως 400 KW |  | 4
Ε1.γ:
| Συντήρηση εγκατάστασης θέρμανσης με λέβητα μεγαλύτερο ή ίσο με 400 KW |  | 7
| Ε2: Επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης |  | Κατ΄ εκτίμηση
| Ε3: Αντικατάσταση στοιχείων εγκαταστάσεων θέρμανσης |  | Κατ΄ εκτίμηση
ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟ (%)
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ:
ΣΤ | ΣΤ1: |  | Κατ΄ εκτίμηση
Επισκευή αντλιών συστημάτων ύδρευσης - αποχέτευσης
| ΣΤ2: |  | Κατ΄ εκτίμηση
Αντικατάσταση αντλιών συστημάτων ύδρευσης - αποχέτευσης
ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟ (%)
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ:
Ζ | Ζ1. α:
| Επιθεώρηση καλής λειτουργίας ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (ΗΖ) ανά μήνα |  | 24
Ζ1. β:
| Ετήσια Συντήρηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) |  | 2
Ζ2:
| Επισκευή ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) |  | Κατ΄ εκτίμηση
| Ζ3: Αντικατάσταση στοιχείων ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) |  | Κατ΄ εκτίμηση
ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟ (%)
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ:
Η | Η1. α: Εργασία τακτικής συντήρησης συστήματος αυτόματων βυθιζόμενων μπαρών |  | 12 τεμάχια x 12 μήνες
| Η1. β: Εργασία τακτικής συντήρησης ημιαυτόματων βυθιζόμενων μπαρών |  | 11 τεμάχια x 12 μήνες
| Η2: Εργασία έκτακτης επισκευής βυθιζόμενων μπαρών (εργασία – υλικά) |  | Κατ΄ εκτίμηση
| Η3: Αντικατάσταση τμημάτων των συστημάτων αυτόματων και ημιαυτόματων βυθιζόμενων μπαρών |  | Κατ΄ εκτίμηση
ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟ (%)
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ:
Θ | Θ1: Εργασία ετήσιας συντήρησης υποσταθμού μέσης τάσης του κλειστού αθλητικού κέντρου « Φίλιππος Αμοιρίδης» |  | Κατ΄εκτίμηση
| Θ2: Εργασίες επισκευής υποσταθμού μέσης τάσης του κλειστού αθλητικού κέντρου « Φίλιππος Αμοιρίδης» |  | Κατ΄εκτίμηση
ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟ (%)
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ:
ΞΑΝΘΗ ……./……./2020
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ