|  |  |  | Ξάνθη, 7/4/2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  |  |
| NOMOΣ ΞΑΝΘΗΣ |  |  |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ |  |  |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |  |
| ΤΜΗΜΑ ΛΟΦΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ |  |  |  |  |
| ΜΕΛΕΤΗ: | «Υλοποίηση κυρίως έργου ενεργειακής αναβάθμισης δικτύου οδοφωτισμού Δήμου Ξάνθης» |  |  |  |
| Αρ. Μελ.: | Π15/2014 |  |  |  |
| Προϋπολογισμός: | 200.000,00 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.) |  |  |  |

##### V. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝ. | ΠΟΣΟ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΜΕΤΡ. | ΤΗΤΑ | ΜΟΝ. | (€) |
|  |  |  |  | (€) |  |
| 1. | Φωτιστικά LED ονομαστικής ισχύος 140W | Τεμ. | 20 |  |  |
| 2. | Φωτιστικά LED ονομαστικής ισχύος 94W | Τεμ. | 97 |  |  |
| 3. | Σύστημα διαχείρισης οδικού φωτισμού για φορτίο έως 8kVA | Τεμ. | 1 |  |  |
| 4. | Σύστημα διαχείρισης οδικού φωτισμού για φορτίο έως 15kVA | Τεμ. | 1 |  |  |
| 5. | Σύστημα διαχείρισης οδικού φωτισμού για φορτίο έως 20kVA | Τεμ. | 2 |  |  |
| 6. | Αξία λογισμικού διαχείρισης | Τεμ. | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ (€) |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 23% (€) |  |  |  |  |  |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) |  |  |  |  |  |