|  |  | Ξάνθη, 7/4/2014 |
| --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| NOMOΣ ΞΑΝΘΗΣ |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |  |  |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ |  |  |

| ΜΕΛΕΤΗ: | «Υλοποίηση κυρίως έργου ενεργειακής αναβάθμισης στο κλειστό αθλητικό κέντρο “Φίλιππος Αμοιρίδης” και στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης» |
| --- | --- |
| Αρ. Μελ.: | Π14/2014 |
| Προϋπολογισμός: | 587.478,89 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.) |

##### V. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α. Προμήθεια Υλικών |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Περιγραφή | Ποσότητα | Κόστος | Συνολικό κόστος |
|  | (τεμ., m2) | (€) | (€) |
| Α.1. 12ο Δημοτικό σχολείο |  |  |  |
| Φωτιστικά 2x24 W | 101 |  |  |
| Λαμπτήρας 24W | 202 |  |  |
| Λέβητας πετρελαίου χαλύβδινος 250.000 kcal | 1 |  |  |
| Καστήρας πετρελαίου | 1 |  |  |
| Πίνακας λέβητα. | 1 |  |  |
| Ελεγκτής Αντιστάθμισης RVA53.140/101 | 1 |  |  |
| Τρίοδη βάνα μίξης 2" | 1 |  |  |
| Μηχανισμός τρίοδης βάνας SAL31.00 T10 | 1 |  |  |
| Εξωτερικό θερμόμετρo | 1 |  |  |
| Εσωτερικό θερμόμετρο επαφής | 1 |  |  |
| Προμήθεια μονωμένου σιδηροσωλήνα 2 1/2" | 1 |  |  |
| Προμήθεια κουφωμάτων | 194,2 |  |  |
| Μεταλλική ράμπα ΑμεΑ | 1 |  |  |
| Α.2. Αμοιρίδιο Κλειστό Γυμναστήριο |  |  |  |
| Ανιχνευτές κίνησης | 45 |  |  |
| Ηλεκτρονικά Ballast | 400 |  |  |
| Προμήθεια Inverter | 8 |  |  |
| Μεταλλικό ερμάριο των Inverters | 1 |  |  |
| Μεταλλική πλάκα στήριξης των υλικών | 1 |  |  |
| Προμήθεια καυστήρας αερίου RS 100t.l, 698-1163 Kw + MBD 415 CT | 2 |  |  |
| Προμήθεια καυστήρας αερίου RS 70t.l, 465-715 kW + MBD 412 ct | 1 |  |  |
| Προμήθεια δικτύου σωλήνα (χυτοσίδηρου) ΦΑ 5" με όλα τα παρελκόμενα υλικά | 1 |  |  |
| Λέβητας πετρελαίου χαλύβδινος 500.000 kcal/h | 1 |  |  |
| Πίνακας λέβητα | 1 |  |  |
| Προμήθεια ψυκτικού υγρού R407C | 118 |  |  |
| Φίλτρα | 1 |  |  |
| Άζωτο | 1 |  |  |
| Προμήθεια στοιχείου προθερμαντήρα | 2 |  |  |
| Προμήθεια στοιχείου θερμαντήρα | 2 |  |  |
| Προμήθεια στοιχείου ψύκτη | 2 |  |  |
| Προμήθεια κουφωμάτων σάλας | 847,6 |  |  |
| Προμήθεια κουφωμάτων αιθουσών | 105,38 |  |  |
| Συνολικό κόστος υλικών: |  | (€) |  |
| Β. Κόστος εργασιών |  |  |  |
| Περιγραφή | Ποσότητα | Κόστος | Συνολικό κόστος |
|  | (τεμ., αποκοπή) | (€) | (€) |
| Β.1. 12ο Δημοτικό σχολείο |  |  |  |
| Εργασία αποξήλωσης και εγκατάστασης 101 φωτιστικών | 101 |  |  |
| Εγκατάσταση μονωμένου σιδηροσωλήνα 2 1/2" | 1 |  |  |
| Εργατικά εγκατάστασης και εκκίνησης του λέβητα | 1 |  |  |
| Εργατικά εγκατάστασης συστήματος αντιστάθμισης | 1 |  |  |
| Αποξήλωση κουφωμάτων | 1 |  |  |
| Εγκατάσταση κουφωμάτων | 194,2 |  |  |
| Τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας ΑμεΑ | 1 |  |  |
| Β.2. Αμοιρίδιο Κλειστό Γυμναστήριο |  |  |  |
| Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών (400 ballast σε 200 φωτιστικά) | 400 |  |  |
| Εργασία εγκατάστασης ανιχνευτών κίνησης | 45 |  |  |
| Εργασία εγκατάστασης των Inverters | 1 |  |  |
| Εργατικά εγκατάστασης και εκκίνησης λέβητα | 1 |  |  |
| Εργατικά εγκατάστασης και εκκίνησης καυστήρων ΦΑ | 2 |  |  |
| Εγκατάσταση δικτύου σωλήνα (χυτοσίδηρου) ΦΑ 5" με όλα τα παρελκόμενα υλικά | 1 |  |  |
| Εργασία μετατροπής σε R407 | 1 |  |  |
| Εργασίες εγκατάστασης των στοιχείων | 1 |  |  |
| Αποξήλωση κουφωμάτων | 1 |  |  |
| Εγκατάσταση κουφωμάτων | 953 |  |  |
| Συνολικό κόστος εργασιών: |  | (€) |  |
| Συνολικό κόστος έργου (Α+Β+Γ): |  | (€) |  |
| ΦΠΑ 23%: |  | (€) |  |
| Συνολικό κόστος έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): |  | (€) |  |