|  |  | Ξάνθη, 7/4/2014 |
| --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |
| ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ |  |  |

| ΜΕΛΕΤΗ: | «Υλοποίηση κυρίως έργου ενεργειακής αναβάθμισης στο κλειστό αθλητικό κέντρο “Φίλιππος Αμοιρίδης” και στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης» |
| --- | --- |
| Αρ. Μελ.: | Π14/2014 |
| Προϋπολογισμός: | 587.478,89 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.) |

VII. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

| Α. Προμήθεια Υλικών |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Περιγραφή | Ποσότητα | Κόστος | Συνολικό κόστος |
|  | (τεμ., m2) | (€) | (€) |
| Α.1. 12ο Δημοτικό σχολείο |  |  | 52.266,30 |
| Φωτιστικά 2x24 W | 101 | 74,40 | 7.514,40 |
| Λαμπτήρας 24W | 202 | 4,34 | 876,68 |
| Λέβητας πετρελαίου χαλύβδινος 250.000 kcal | 1 | 3.224,00 | 3.224,00 |
| Καστήρας πετρελαίου | 1 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| Πίνακας λέβητα. | 1 | 136,40 | 136,40 |
| Ελεγκτής Αντιστάθμισης RVA53.140/101 | 1 | 1.104,38 | 1.104,38 |
| Τρίοδη βάνα μίξης 2" | 1 | 330,15 | 330,15 |
| Μηχανισμός τρίοδης βάνας SAL31.00 T10 | 1 | 514,60 | 514,60 |
| Εξωτερικό θερμόμετρo | 1 | 39,99 | 39,99 |
| Εσωτερικό θερμόμετρο επαφής | 1 | 64,02 | 64,02 |
| Προμήθεια μονωμένου σιδηροσωλήνα 2 1/2" | 1 | 4.473,79 | 4.473,79 |
| Προμήθεια κουφωμάτων | 194,2 | 164,50 | 31.945,90 |
| Μεταλλική ράμπα ΑμεΑ | 1 | 182,00 | 182,00 |
| Α.2. Αμοιρίδιο Κλειστό Γυμναστήριο |  |  | 307.264,10 |
| Ανιχνευτές κίνησης | 45 | 130,00 | 5.850,00 |
| Ηλεκτρονικά Ballast | 400 | 15,19 | 6.076,00 |
| Προμήθεια Inverter | 8 | 3.937,50 | 31.500,00 |
| Μεταλλικό ερμάριο των Inverters | 1 | 2.021,20 | 2.021,20 |
| Μεταλλική πλάκα στήριξης των υλικών | 1 | 240,25 | 240,25 |
| Προμήθεια καυστήρας αερίου RS 100t.l, 698-1163 Kw + MBD 415 CT | 2 | 5.931,90 | 11.863,80 |
| Προμήθεια καυστήρας αερίου RS 70t.l, 465-715 kW + MBD 412 ct | 1 | 4.980,30 | 4.980,30 |
| Προμήθεια δικτύου σωλήνα (χυτοσίδηρου) ΦΑ 5" με όλα τα παρελκόμενα υλικά | 1 | 14.057,55 | 14.057,55 |
| Λέβητας πετρελαίου χαλύβδινος 500.000 kcal/h | 1 | 4.888,00 | 4.888,00 |
| Πίνακας λέβητα | 1 | 104,00 | 104,00 |
| Προμήθεια ψυκτικού υγρού R407C | 118 | 18,20 | 2.147,60 |
| Φίλτρα | 1 | 780,00 | 780,00 |
| Άζωτο | 1 | 195,00 | 195,00 |
| Προμήθεια στοιχείου προθερμαντήρα | 2 | 2.600,00 | 5.200,00 |
| Προμήθεια στοιχείου θερμαντήρα | 2 | 4.290,00 | 8.580,00 |
| Προμήθεια στοιχείου ψύκτη | 2 | 5.850,00 | 11.700,00 |
| Προμήθεια κουφωμάτων σάλας | 847,6 | 206,80 | 175.283,68 |
| Προμήθεια κουφωμάτων αιθουσών | 105,4 | 206,80 | 21.796,72 |
| Συνολικό κόστος υλικών: |  | (€) | 359.530,40 |
| Β. Κόστος εργασιών |  |  |  |
| Περιγραφή | Ποσότητα | Κόστος | Συνολικό κόστος |
|  | (τεμ., αποκοπή) | (€) | (€) |
| Β.1. 12ο Δημοτικό σχολείο |  |  | 30.137,10 |
| Εργασία αποξήλωσης και εγκατάστασης 101 φωτιστικών | 101 | 31,00 | 3.131,00 |
| Εγκατάσταση μονωμένου σιδηροσωλήνα 2 1/2" | 1 | 5.791,50 | 5.791,50 |
| Εργατικά εγκατάστασης και εκκίνησης του λέβητα | 1 | 3.763,50 | 3.763,50 |
| Εργατικά εγκατάστασης συστήματος αντιστάθμισης | 1 | 195,00 | 195,00 |
| Αποξήλωση κουφωμάτων | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Εγκατάσταση κουφωμάτων | 194,2 | 70,50 | 13.691,10 |
| Τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας ΑμεΑ | 1 | 65,00 | 65,00 |
| Β.2. Αμοιρίδιο Κλειστό Γυμναστήριο |  |  | 87.957,61 |
| Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών (400 ballast σε 200 φωτιστικά) | 400 | 26,00 | 10.400,00 |
| Εργασία εγκατάστασης ανιχνευτών κίνησης | 45 | 26,00 | 1.170,00 |
| Εργασία εγκατάστασης των Inverters | 1 | 4.399,20 | 4.399,20 |
| Εργατικά εγκατάστασης και εκκίνησης λέβητα | 1 | 1.534,50 | 1.534,50 |
| Εργατικά εγκατάστασης και εκκίνησης καυστήρων ΦΑ | 2 | 520,00 | 1.040,00 |
| Εγκατάσταση δικτύου σωλήνα (χυτοσίδηρου) ΦΑ 5" με όλα τα παρελκόμενα υλικά | 1 | 8.743,31 | 8.743,31 |
| Εργασία μετατροπής σε R407 | 1 | 2.325,00 | 2.325,00 |
| Εργασίες εγκατάστασης των στοιχείων | 1 | 4.075,50 | 4.075,50 |
| Αποξήλωση κουφωμάτων | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Εγκατάσταση κουφωμάτων | 953 | 51,70 | 49.270,10 |
| Συνολικό κόστος εργασιών: |  | (€) | 118.094,71 |
| Συνολικό κόστος έργου (Α+Β+Γ): |  | (€) | 477.625,11 |
| ΦΠΑ 23%: |  | (€) | 109.853,78 |
| Συνολικό κόστος έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): |  | (€) | 587.478,89 |

Στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης πρόκειται να γίνουν οι εξής εργασίες:

- αποξήλωση και απομάκρυνση των παλαιών κουφωμάτων,

- εγκατάσταση νέων πλαισίων αλουμινίου, με σύστημα θερμοδιακοπής και διπλούς υαλοπίνακες σύμφωνα με τη μελέτη

- αποξήλωση των εγκαταστάσεων των λεβητοστασίων όπως περιγράφεται στη μελέτη

- εγκατάσταση λεβητοστασίων σύμφωνα με τη μελέτη

- εγκατάσταση του ελεγκτή αντιστάθμισης, του θερμοστοιχείου εξωτερικού χώρου και του θερμοστοιχείου επαφής.

- εγκατάσταση μονωμένων σωλήνων δικτύου προσαγωγής – επιστροφής και σύνδεση αυτών στους υφιστάμενους συλλέκτες.

- μόνωση όλων των σωληνώσεων εντός του λεβητοστασίου με την κατάλληλη για την εκάστοτε διατομή μόνωση.

- εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας τύπου ντουλάπας

- αποξήλωση 101 φωτιστικών

- εγκατάσταση 101 φωτιστικών, με ενσωματωμένα ηλεκτρονικά ballast.

- αποκατάσταση μονώσεων, όδευσης καλωδιώσεων και περιβάλλοντος χώρου στην πρωτύτερη κατάσταση.

Στο κλειστό αθλητικό κέντρο πρόκειται να γίνουν οι εξής εργασίες:

- αποξήλωση και απομάκρυνση επιλεγμένων κουφωμάτων σύμφωνα με τη μελέτη

- εγκατάσταση νέων σύστηματων υαλοπετάσματος αλουμινίου, με σύστημα θερμοδιακοπής και διπλούς υαλοπίνακες όπως περιγράφεται στη μελέτη

- αποξήλωση και απομάκρυνση των στοιχείων προθέρμανσης, θέρμανσης και ψύξης σε δυο από τις τέσσερεις Κ.Κ.Μ.

- εγκατάσταση των στοιχείων προθέρμανσης, θέρμανσης και ψύξης στις παραπάνω Κ.Κ.Μ.

- πλήρωση του δικτύου των ψυκτικών στοιχείων με μίγμα νερού – γλυκόλης (μονοαιθυλενογλυκόλη ή προπυλενογλυκόλη)

- εγκατάσταση, προγραμματισμός και θέση σε λειτουργία, 8 συσκευών Inverters, στους ανεμιστήρες προσαγωγής και επιστροφής των Κ.Κ.Μ.

- συλλογή του ψυκτικού μέσου R22, κατάλληλη διάθεσή του και πλήρωση των εγκαταστάσεων με το ψυκτικό μέσο R407C.

- εγκατάσταση όλων των επιπρόσθετα απαιτούμενων υλικών για την μετατροπή του ψυκτικού μέσου των μονάδων

- δοκιμή και θέση σε λειτουργία των μηχανημάτων

- εγκατάσταση του συνόλου του δικτύου Φ.Α. από τον υποβιβαστή  έως την σύνδεση με τους καυστήρες Φ.Α. στο λεβητοστάσιο

- σύνδεση της γραμμής αερίου με τους καυστήρες Φ.Α. και ρύθμιση των καυστήρων.

- διενέργεια των απαιτούμενων δοκιμών και tests μετά την ολοκλήρωση του δικτύου

- αποξήλωση και απομάκρυνση των υπάρχοντων λεβήτων πετρελαίου.

- εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο διβάθμιων καυστήρων φυσικού αερίου για τους λέβητες θέρμανσης χώρων

- εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία ενός λέβητα με διβάθμιο καυστήρα φυσικού αερίου

- εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης.

- αποξήλωση 400 μαγνητικών ballast

- εγκατάσταση 400 ηλεκτρονικών ballast

- εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αισθητήρων παρουσίας.

- αποκατάσταση μονώσεων, όδευσης καλωδιώσεων και περιβάλλοντος χώρου στην πρωτύτερη κατάσταση.

| Συντάχθηκε | Ελέγχθηκε | Θεωρήθηκε |
| --- | --- | --- |
|  | Ο Προϊστάμενος του Τμήματος | Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης |
| ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ Μηχανικός Παρ.& Διοίκησης με Β΄ Βαθμό | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Πολιτικός Μηχανικός με Β΄ Βαθμό | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΑ Τοπογράφος Μηχανικός με Β΄ Βαθμό |