|  |  |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Π / 2019 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8928,00 € |

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ** |
| 1 | Καθαρισμός δεξαμενής και δικτύου αποχέτευσης | Κατ΄ αποκοπή | 900 | 900,00€ |
| 2 | Αντλία λυμάτων με εσωτερικό κοπτήρα παροχής 13,00 m3/h σε μανομετρικό 15,00 m με τον ηλεκτροκινητήρα και το σύστημα ανάρτησης και έδρασής της | 2 | 1.950,00€ | 3.900,00€ |
| 3 | Ηλεκτρικός Πίνακας για τον έλεγχο των αντλιών με την ηλεκτρική σύνδεση και τους πλωτηροδικόπτες ελέγχου της στάθμης στο φρεάτιο αναρρόφησης | 1 | 1.500,00€ | 1.500,00€ |
| 4 | Αναμόρφωση της εγκατάστασης των σωληνώσεων κατάθλιψης και εγκατάσταση βαλβίδων αντεπιστροφής | Κατ΄ αποκοπή | 400,00€ | 400,00€ |
| 5 | Εργασία για την εγκατάσταση του αντλιοστασίου τις δοκιμές και την παράδοση σε πλήρη λειτουργία | Κατ΄ αποκοπή | 500,00€ | 500,00€ |
|  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** | 7.200,00€ |
|  |  | ΦΠΑ | **24%** | 1.728,00 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  | **8.928,00** |

Ξάνθη, 01-07-2019

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΑΡΙΑ Ι. ΣΠΑΝΟΥ

|  |  |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Π / 2019 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8928,00 € |

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ** |
| 1 | Καθαρισμός δεξαμενής και δικτύου αποχέτευσης | Κατ΄ αποκοπή |  |  |
| 2 | Αντλία λυμάτων με εσωτερικό κοπτήρα παροχής 13,00 m3/h σε μανομετρικό 15,00 m με τον ηλεκτροκινητήρα και το σύστημα ανάρτησης και έδρασής της | 2 |  |  |
| 3 | Ηλεκτρικός Πίνακας για τον έλεγχο των αντλιών με την ηλεκτρική σύνδεση και τους πλωτηροδικόπτες ελέγχου της στάθμης στο φρεάτιο αναρρόφησης | 1 |  |  |
| 4 | Αναμόρφωση της εγκατάστασης των σωληνώσεων κατάθλιψης και εγκατάσταση βαλβίδων αντεπιστροφής | Κατ΄ αποκοπή |  |  |
| 5 | Εργασία για την εγκατάσταση του αντλιοστασίου τις δοκιμές και την παράδοση σε πλήρη λειτουργία | Κατ΄ αποκοπή |  |  |
|  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
|  |  | ΦΠΑ | **24%** |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |

ΞΑΝΘΗ ……/……./ 2019

Ο Προσφέρων