ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    	                                                    Ξάνθη  11/ 09 /2019

Νομός Ξάνθης

# Δήμος Ξάνθης

Δ/νση  Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού

Τμήμα Αθλητισμού

| Ταχ. Δ/νση: |  | Τίτλος: | Προμήθεια δέκα πέντε (15) αυτόματων απινιδωτών |
| --- | --- | --- | --- |
| Ταχ. Κώδ.: | 671 31 Ξάνθη |  |  |
| Πληροφορίες: |  | Προϋπ/σμος | 22.320 € (με Φ.Π.Α.) |
| F A X: | 25410 66858 | ΚΑΕ: | Κ.Α 02.15.7135.02 |

### Αρ. Μελέτης:        7/2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια 15 φορητών απινιδωτών για τις ανάγκες

των  αθλητικών εγκαταστάσεων που διεξάγονται προπονήσεις και αθλητικές συναντήσεις τοπικών και

εθνικών πρωταθλημάτων καθώς και κεντρικών σημείων συνάθροισης κοινού, Δήμου Ξάνθης.

Οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο και η χρηματοδότησή του θα γίνει από δημοτικούς πόρους σε βάρος του κωδικού 02.15.7135.02, έτους 2019. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) εφόσον τα προσφερόμενα είδη είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης.

Γενικά χαρακτηριστικά

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια και συσκευασμένα.

Να παρέχεται εγγύηση  τουλάχιστον πέντε(5) ετών.

Τρόπος Παράδοσης:

Η παράδοση των ειδών θα γίνει εφάπαξ. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον προμηθευτή.

Χρόνος Παράδοσης:

Η παράδοση των ειδών θα γίνει  εντός είκοσι (20) ημερών από την παραγγελία του Δήμου.

Τόπος Παράδοσης:

Η παράδοση θα γίνει από τον προμηθευτή κατόπιν υπόδειξης της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Παραλαβή υλικών:

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016.

ΕΛΕΧΘΗΚΕ                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο συντάξας                                                  Ο Προϊστάμενος                                      Η Προϊσταμένη

Τμήματος Αθλητισμού &                   Δ/νσης Κοιν. Προστασίας

Νέας Γενιάς                                  Παιδείας, Αθλητισμού

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ                    ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΔΡΑΚΛΑΚΗΣ                          ΞΑΝΘΗ ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ

ΠΕ Μηχ/γων μηχ/νικων                       ΠΕ ΚΑΘ.ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                  ΠΕ KOΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    				                Ξάνθη  11/ 09 /2019

Νομός Ξάνθης

# Δήμος Ξάνθης

Δ/νση  Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού

Τμήμα Αθλητισμού

| Ταχ. Δ/νση: |  | Τίτλος: | Προμήθεια δέκα πέντε (15) αυτόματων απινιδωτών |
| --- | --- | --- | --- |
| Ταχ. Κώδ.: | 671 31 Ξάνθη |  |  |
| Πληροφορίες: |  | Προϋπ/σμος | 22.320 € (με Φ.Π.Α.) |
| F A X: | 25410 66858 | ΚΑΕ: | Κ.Α 02.15.7135.02 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Φορητοί αυτόματοι Απινιδωτές ( 15 τμχ)

Αυτόματος Απινιδωτής

Η συσκευή να είναι καινούργια, αμεταχείριστη, κατάλληλη για την χρήση που προορίζεται και πλήρως εξοπλισμένη για άμεση χρήση.

Ο απινιδωτής να είναι πλήρως αυτόματος, με 3 βήματα λειτουργίας και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από μη εκπαιδευμένους χρήστες.

Να αποδίδει διφασική ενέργεια.

Να είναι μικρός, με βάρος έως 2,5 Kg και να διαθέτει χερούλι μεταφοράς.

Να συνοδεύεται από τσάντα μεταφοράς.

Να διαθέτει ενσωματωμένο μετρονόμο για καθοδήγηση ΚΑΡΠΑ.

Να διαθέτει μέγιστη αποδιδόμενη ενέργεια 200 J.

Να διαθέτει προγραμματισμένα πρωτόκολλα ενηλίκων και παίδων.

Η φόρτιση να γίνεται σε χρονικό διάστημα ≤ 10 sec από πλήρως γεμάτη μπαταρία.

Να διαθέτει ειδικό αλγόριθμο αναγνώρισης της δια θωρακικής αντίστασης και αναγνώρισης των αρρυθμιών.

Να διαθέτει τόσο οπτικές όσο και φωνητικές οδηγίες στα ελληνικά για καθοδήγηση του χρήστη.

Να τροφοδοτείται από μπαταρία με αυτονομία τουλάχιστον 250 απινιδώσεων, με διάρκεια ζωής τουλάχιστον 5 χρόνια.

Να είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό πολυμερές υλικό, κατάλληλο για ιατρική χρήση (medical grade).

Να είναι πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ΕΝ 60601-1 για την μηχανική αντοχή.

Να είναι πιστοποιημένο για την εισροή υδάτων.

Η συσκευή να διαθέτει αυτόματο κύκλωμα αυτοελέγχου ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά και κάθε φορά που τίθεται σε λειτουργία, για τα κυκλώματα της και την μπαταρία.

Να δέχεται αυτοκόλλητα πολυλειτουργικά pads με διάρκεια ζωής τουλάχιστον 30 μήνες.

Να παραδοθεί με ένα ζεύγος ενηλίκων και ένα παίδων.

Να διαθέτει τουλάχιστον 60 ώρες μνήμη για καταγραφή ΗΚΓ, φωνητικών δεδομένων, κ.τ.λ.

Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO και η συσκευή να φέρει CE.

O προμηθευτής να διαθέτει τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά για την εμπορία, διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Να μπορεί να εξασφαλίσει το service των προϊόντων σε περίπτωση που απαιτηθεί (με Υ.Δ)

ΕΛΕΧΘΗΚΕ                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο συντάξας                                                  Ο Προϊστάμενος                                      Η Προϊσταμένη

Τμήματος Αθλητισμού &                   Δ/νσης Κοιν. Προστασίας

Νέας Γενιάς                                  Παιδείας, Αθλητισμού

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ                    ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΔΡΑΚΛΑΚΗΣ                          ΞΑΝΘΗ ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ

ΠΕ Μηχ/γων μηχ/νικων                       ΠΕ ΚΑΘ.ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                  ΠΕ KOΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία                                                                                             Ξάνθη  11/ 09 /2019

Νομός Ξάνθης

# Δήμος Ξάνθης

Δ/νση  Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού

Τμήμα Αθλητισμού

| Ταχ. Δ/νση: |  | Τίτλος: | Προμήθεια δέκα πέντε (15) αυτόματων απινιδωτών |
| --- | --- | --- | --- |
| Ταχ. Κώδ.: | 671 31 Ξάνθη |  |  |
| Πληροφορίες: |  | Προϋπ/σμος | 22.320 € (με Φ.Π.Α.) |
| F A X: | 25410 66858 | ΚΑΕ: | Κ.Α 02.15.7135.02 |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | Φ.Π.Α. 24% | ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αυτόματος φορητός Απινιδωτής | 15 | TEM | 1.200 | 4.320 | 22.320 |

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ      : 18.000€

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α   :    4.320€

ΣΥΝΟΛΟ : 22.320€

ΕΛΕΧΘΗΚΕ                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο συντάξας                                                  Ο Προϊστάμενος                                 Η Προϊσταμένη

Τμήματος Αθλητισμού &                   Δ/νσης Κοιν. Προστασίας

Νέας Γενιάς                                 Παιδείας, Αθλητισμού,

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ                    ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΔΡΑΚΛΑΚΗΣ                            ΞΑΝΘΗ ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ

ΠΕ Μηχ/γων μηχ/νικων                       ΠΕ ΚΑΘ.ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                  ΠΕ KOΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο :     Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα:

α) Του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/2016)΄΄Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)΄΄

β) Το Ν.3463/2006 ( ΦΕΚ Α΄ 114/2006) με τίτλο ΄΄Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων΄΄.

β) Του Ν. 3852/ (ΦΕΚ 87 Α΄/2010)΄΄ Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄

γ) Του Ν. 3861 (ΦΕΚ112 Α΄/2010)΄΄Πρόγραμμα διαύγεια  και άλλες διατάξεις΄΄.

δ) Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120/2013)΄΄ Εθνικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις΄΄, όπως αυτός ισχύει.

Άρθρο 2ο :     Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι:

1. Τεχνική Έκθεση

2. Τεχνικές Προδιαγραφές

3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

4. Συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 3ο :     Προμήθεια

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια εξοπλισμού παροχής πρώτων βοηθειών αθλητικών εγκαταστάσεων & κεντρικών σημείων συνάθροισης κοινού του Δήμου Ξάνθης και συγκεκριμένα δέκα πέντε (15) αυτόματων απινιδωτών.

- Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισμό 22.320 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Ανάδοχος κηρύσσεται ο προσφέρων την συνολικά χαμηλότερη τιμή.

Άρθρο 4ο :     Τόπος, χρόνος  και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Οι ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη των αντικειμένων της προμήθειας στο Τμήμα Αθλητισμού Δήμου Ξάνθης, μετά την υπογραφή της σύμβασης. Η δαπάνη και ο τρόπος μεταφοράς καθώς και της φόρτο εκ φόρτωσης, βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο. Ο χρόνος παράδοσης της παραγγελθείσας ποσότητας ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία ειδοποίησης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ενώ για τα είδη που πρέπει να εισαχθούν από το εξωτερικό η παράδοση ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την παραγγελία των ειδών στον προμηθευτή. Σε ειδική περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας ο χρόνος θα παρατείνεται μόνο μετά από έγκριση της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή παραλαβής καθώς και την αρμόδια υπηρεσία για την παράδοση των υλικών, πέντε (5) ημέρες νωρίτερα, από την ημερομηνία παράδοσης.

Άρθρο 5ο :     Παραλαβή των ειδών

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την επιτροπή της παρ.11β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Αρθρο 6ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή). Από την προσφορά του προμηθευτή, θα πρέπει να προκύπτει σαφώς ότι, τα προς προμήθεια είδη, συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Σημειώνεται ότι αυτό θα είναι εντελώς δεσμευτικό για τον υποψήφιο ο οποίος θα αναδειχτεί προμηθευτής της εν λόγω προμήθειας, καθώς η προσφορά του, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προς υπογραφή, σχετικής σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση οι τιμές μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη, θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η αντίστοιχη σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών με την οποία θα ολοκληρωθεί η παράδοση της συνολικής ποσότητας αυτών, όπως προβλέπονται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις προδιαγραφές και να δώσει πλήρη στοιχεία, όπως περιγράφονται στη Διακήρυξη για να μπορέσει η επιτροπή να προβεί σε σωστή αξιολόγηση των προσφορών.

Άρθρο 7ο: Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου

1.Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή και ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 5, του άρθρου 105 του Ν. 4412/16)

2.Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του, που απορρέει από αυτή, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.

3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.( άρθρο 203 παρ. 3 Ν. 4412/2016)

4.Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση , επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. β) Προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών του φορέα.

Άρθρο 8ο :     Τρόπος πληρωμής

Για την παραπάνω προμήθεια η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται στο προσφερόμενο ποσό  συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων Φ.Π.Α., για το διάστημα ισχύος της εντολής.

Η αμοιβή του αναδόχου δεν αναθεωρείται. Σε περίπτωση αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ, αυτή βαρύνει τον Δήμο.

Η έκδοση τιμολογίου των προμηθειών του αναδόχου θα γίνει με την παραλαβή  της προμήθειας.

Η καταβολή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.

Άρθρο 9ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.

Άρθρο 10ο :     Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

Άρθρο 11ο: Μεταφορά-Ποιότητα Προσφερόμενων Ειδών

Η μεταφορά των υλικών της προμήθειας θα γίνει κατόπιν παραγγελίας της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου με φροντίδα , παρουσία και έξοδα του προμηθευτή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και θα πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη και με δαπάνη του αναδόχου. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την παράδοση και μεταφορά των υλικών. Είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητα του στα υλικά και μέχρι την παράδοση αυτών.

Άρθρο 12ο: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

Άρθρο 13ο :     Υποχρεώσεις του αναδόχου

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της, σχετικά με την εκτέλεσή της.

Άρθρο 14ο :    Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο ανάδοχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 15ο :     Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

| Ο Συντάξας Ιππόλυτος Πουτακίδης ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών; ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος Τμήματος Αθλητισμού & Νέας Γενιάς Θανάσης Πανδρακλάκης ΠΕ Φυσικής Αγωγής. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού Ξανθή Γκαϊτατζή ΠΕ Kοινωνικής Κατεύθυνσης. |  |
| --- | --- |